## Sheet1
Число жил и сечение, мм? | Диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км
Кабели марки МКЭKШв
1 x 2 х 0,5 | 9,7 | 133,0
2 x 2 х 0,5 | 14,1 | 236,9
4 x 2 х 0,5 | 15,6 | 298,9
5 x 2 х 0,5 | 16,7 | 335,7
7 x 2 х 0,5 | 17,9 | 389,3
10 x 2 х 0,5 | 22,1 | 531,5
14 x 2 х 0,5 | 23,6 | 626,6
1 x 2 х 0,75 | 10,7 | 158,6
2 x 2 х 0,75 | 14,9 | 258,9
4 x 2 х 0,75 | 16,6 | 330,6
5 x 2 х 0,75 | 18,2 | 390,5
7 x 2 х 0,75 | 19,5 | 454,2
10 x 2 х 0,75 | 24,1 | 619,9
14 x 2 х 0,75 | 25,8 | 733,2
1 x 2 х 1,0 | 11,0 | 169,4
2 x 2 х 1,0 | 15,5 | 280,3
4 x 2 х 1,0 | 17,3 | 364,3
5 x 2 х 1,0 | 19,0 | 431,5
7 x 2 х 1,0 | 20,4 | 506,9
10 x 2 х 1,0 | 25,3 | 694,7
14 x 2 х 1,0 | 27,1 | 830,3
1 x 2 х 1,5 | 12,2 | 204,9
2 x 2 х 1,5 | 18,3 | 369,1
4 x 2 х 1,5 | 20,6 | 489,6
5 x 2 х 1,5 | 22,3 | 559,1
7 x 2 х 1,5 | 24,4 | 690,0
10 x 2 х 1,5 | 30,1 | 920,3
14 x 2 х 1,5 | 32,4 | 1115,9
Кабели марки МКЭKШвнг
1 x 2 х 0,5 | 9,7 | 136,6
2 x 2 х 0,5 | 14,1 | 243,5
4 x 2 х 0,5 | 15,6 | 306,3
5 x 2 х 0,5 | 16,7 | 343,6
7 x 2 х 0,5 | 17,9 | 397,9
10 x 2 х 0,5 | 22,1 | 543,5
14 x 2 х 0,5 | 23,6 | 639,6
1 x 2 х 0,75 | 10,7 | 163,4
2 x 2 х 0,75 | 14,9 | 265,9
4 x 2 х 0,75 | 16,6 | 338,5
5 x 2 х 0,75 | 18,2 | 400,3
7 x 2 х 0,75 | 19,5 | 464,7
10 x 2 х 0,75 | 24,1 | 634,6
14 x 2 х 0,75 | 25,8 | 749,0
1 x 2 х 1,0 | 11,0 | 174,3
2 x 2 х 1,0 | 15,5 | 287,6
4 x 2 х 1,0 | 17,3 | 372,6
5 x 2 х 1,0 | 19,0 | 441,8
7 x 2 х 1,0 | 20,4 | 518,0
10 x 2 х 1,0 | 25,3 | 710,2
14 x 2 х 1,0 | 27,1 | 847,0
1 x 2 х 1,5 | 12,2 | 210,5
2 x 2 х 1,5 | 18,3 | 378,9
4 x 2 х 1,5 | 20,6 | 500,9
5 x 2 х 1,5 | 22,3 | 571,3
7 x 2 х 1,5 | 24,4 | 704,9
10 x 2 х 1,5 | 30,1 | 939,0
14 x 2 х 1,5 | 32,4 | 1136,1
Кабели марки МКЭKШв (экранированные)
1 x (2 х 0,5)э | 10,0 | 148,7
2 x (2 х 0,5)э | 14,5 | 252,1
4 x (2 х 0,5)э | 16,3 | 338,7
5 x (2 х 0,5)э | 18,0 | 405,4
7 x (2 х 0,5)э | 19,4 | 484,8
10 x (2 х 0,5)э | 24,3 | 671,4
14 x (2 х 0,5)э | 26,1 | 817,0
1 x (2 х 0,75)э | 10,4 | 159,8
2 x (2 х 0,75)э | 15,3 | 274,4
4 x (2 х 0,75)э | 17,7 | 389,8
5 x (2 х 0,75)э | 19,1 | 446,8
7 x (2 х 0,75)э | 20,6 | 537,2
10 x (2 х 0,75)э | 25,9 | 745,7
14 x (2 х 0,75)э | 27,9 | 912,2
1 x (2 х 1,0)э | 10,7 | 170,7
2 x (2 х 1,0)э | 15,9 | 296,1
4 x (2 х 1,0)э | 18,4 | 425,8
5 x (2 х 1,0)э | 19,9 | 490,2
7 x (2 х 1,0)э | 21,5 | 593,8
10 x (2 х 1,0)э | 27,1 | 826,2
14 x (2 х 1,0)э | 29,2 | 1018,2
1 x (2 х 1,5)э | 11,9 | 206,7
2 x (2 х 1,5)э | 18,7 | 386,1
4 x (2 х 1,5)э | 21,3 | 540,8
5 x (2 х 1,5)э | 23,5 | 649,8
7 x (2 х 1,5)э | 25,5 | 793,3
10 x (2 х 1,5)э | 32,3 | 1106,0
14 x (2 х 1,5)э | 34,9 | 1373,2
Кабели марки МКЭКШвнг (экранированные)
1 x (2 х 0,5)э | 10,0 | 164,9
2 x (2 х 0,5)э | 14,5 | 258,8
4 x (2 х 0,5)э | 16,3 | 346,5
5 x (2 х 0,5)э | 18,0 | 415,1
7 x (2 х 0,5)э | 19,4 | 495,3
10 x (2 х 0,5)э | 24,3 | 686,2
14 x (2 х 0,5)э | 26,1 | 833,0
1 x (2 х 0,75)э | 10,4 | 164,4
2 x (2 х 0,75)э | 15,3 | 281,6
4 x (2 х 0,75)э | 17,7 | 399,2
5 x (2 х 0,75)э | 19,1 | 457,1
7 x (2 х 0,75)э | 20,6 | 548,3
10 x (2 х 0,75)э | 25,9 | 761,6
14 x (2 х 0,75)э | 27,9 | 929,4
1 x (2 х 1,0)э | 10,7 | 175,4
2 x (2 х 1,0)э | 15,9 | 303,6
4 x (2 х 1,0)э | 18,4 | 435,7
5 x (2 х 1,0)э | 19,9 | 501,0
7 x (2 х 1,0)э | 21,5 | 605,5
10 x (2 х 1,0)э | 27,1 | 842,9
14 x (2 х 1,0)э | 29,2 | 1036,3
1 x (2 х 1,5)э | 11,9 | 212,1
2 x (2 х 1,5)э | 18,7 | 396,2
4 x (2 х 1,5)э | 21,3 | 552,4
5 x (2 х 1,5)э | 23,5 | 664,2
7 x (2 х 1,5)э | 25,5 | 808,9
10 x (2 х 1,5)э | 32,3 | 1128,0
14 x (2 х 1,5)э | 34,9 | 1397,2